SENIOR-DŮM SOBĚSLAV,

Středisko pro seniory

Mrázkova ulice 748/III, 392 01 Soběslav

IČ 70920567

tel.č. 381 506 111

e-mail: petraskova@seniorsobeslav.cz, http//www.seniorsobeslav.cz

Zásady dodržování protipožárních opatření uživatelů

Senior-domu Soběslav,

poskytovatele sociálních služeb

Všichni uživatelé Senior-domu Soběslav, poskytovatele sociálních služeb, jsou seznámeni se zásadami dodržování protipožárních opatření při jejich nástupu do Senior-domu.

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a poškození majetku zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a dále při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. To zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně (tj. zákon, vyhlášky, příslušné normy aj.), návodů a pokynů výrobce.

- V objektu jsou vyvěšeny Požární poplachové směrnice, které slouží k rychlému přivolání hasičského záchranného sboru, rychlé záchranné služby a policie. Dále je zde vyvěšen Požární evakuační řád a Požární evakuační plán, sloužící k zabezpečení evakuace osob v případě požáru nebo jiné mimořádné události v Senior-domu nebo v jeho okolí.

- Každý je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy na označených místech. Zejména se jedná o bezpečnostní a požární tabulky, kterými jsou označovány únikové cesty pro případ nařízené evakuace v případě požáru nebo jiné mimořádné události.

- Nikdo nesmí provádět činnosti, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá pro výkon takovýchto činností odbornou způsobilost. Rovněž se nesmí poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany.

- Je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou taková, kde se nachází větší množství hořlavých hmot a jejich charakter umožňuje rychlé šíření požáru (např. pokoje, kde je velké množství hořlavých látek - nábytek, lůžkoviny, textilie, podlahovina a plasty). Kouřit je možné jen na vyhrazených místech k tomu určených    ( ne na pokojích, jídelně nebo v posteli). Při používání otevřeného ohně (např. svíčky, adventní věnce apod.) je nutné tyto věci podložit nehořlavou podložkou  v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.Hořící svíčky je nutné umístit do svícnu nebo na talířek a dodržovat zásadu, že tyto činnosti musí být pod stálým dozorem, aby nedošlo k požáru

- Elektrické tepelné a jiné elektrické spotřebiče ve vlastnictví uživatelů Senior-domu je nutné instalovat se souhlasem vedení Senior-domu za podmínek, že elektrický spotřebič bude instalován a používán  dle návodu výrobce. Pokud je tepelný spotřebič postaven na hořlavém podkladě, je nutné ho podložit tepelně izolující podložkou. Každý elektrický spotřebič, který je v provozu, musí být pod stálým dohledem. Elektrické spotřebiče ve vlastnictví uživatele je nutné podrobit jednou za rok revizi elektrických spotřebičů.

- Pokud elektrický spotřebič nebude mít předepsanou revizi dle ČSN 33 1610, nesmí být používán.

- V případě požáru nebo jiné mimořádné události v Senior-domu je nutné se ve všech případech řídit pokyny zaměstnanců Senior-domu, kteří jsou pravidelně školeni a mají i patřičné povinnosti a odpovědnost.

31. 12. 2021                                                                                          Ing. Zina Petrásková

ředitelka Senior-domu Soběslav